附件一：工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.实验检测建设部分 |  |  |  | 备注：电线电缆采用正泰 |
| 1 | 钢结构板房 | 平方 | 278.58 | （展开面积）主材和辅材及人工 4×8方管 7.5厚阻燃板， |
| 2 | 实验检测区水电 | 平方 | 226.46 | 人工和主材， 电线电缆采用正泰，开关、漏保。 |
| 3 | 环行排水沟 | 米 | 36.00 | 人工和主材 底层砖砌不锈钢盖板(30cm) |
| 4 | 开排水洞口 | 个 | 2.00 | 含室内外管道排至河内 人工和机械水泥沙灰修补找平。 |
| 5 | 砖砌筑设备底座 | 个 | 15.00 | 人工和主材，红砖砌筑，沙灰粉刷油漆防水 |
| 6 | 集成吊顶 | 平方 | 99.60 | 人工和主材600×600轻钢龙骨矿棉板（含灯具） |
| 7 | 清洗池 | 套 | 10.00 | 人工和主材不锈钢水槽。三角阀软管 |
| 8 | 标养室水池 | 项 | 1.00 | 1500x1800X700砖砌 |
| 9 | 标养室防水墙顶板 | 平方 | 72.15 | 进水管接入排水安装阀门 人工和主材防水防潮，护墙板 |
| 10 | 标养室排水沟 | 项 | 1.00 | 人工和机械 |
| 11 | 实验室地砖 | 平方 | 224.80 | 人工和主材瓷砖800×800，黄沙，水泥 瓷砖粘合剂等 |
| 二.安装装饰区 |  |  |  | 备注：电线电缆采用正泰 |
| 1 | 室内彩色墙面铲除 | 平方 | 330.00 | 人工和清运 |
| 2 | 前后、室外墙铲除 | 平方 | 260.00 | 人工和清运 |
| 3 | 拆除 | 项 | 1.00 | 人工和机械操作间 |
| 4 | 外墙大白 | 平方 | 450.00 | 人工放绳喷涂外墙专用乳胶漆 |
| 5 | 内墙大白 | 平方 | 950.00 | 喷涂乳胶漆 |
| 6 | 二三楼屋面防水 | 平方 | 279.80 | 人工和主材 |
| 7 | 厨房水电安装 | 项 | 1.00 | 人工和主材 |
| 8 | 后厨操作间水电按 | 项 | 1.00 | 人工和主材 |
| 9 | 会议室强电 | 项 | 1.00 | 人工和主材 |
| 10 | 会议室吊顶 | 项 | 77.00 | 人工和主材600×600矿棉板 |
| 11 | 会议室地砖 | 平方 | 77.00 | 人工和主材瓷砖800×800，黄沙，水泥 瓷砖粘合剂等 |
| 12 | 会议室封堵原有洞口 | 项 | 1.00 | 瓷砖结合剂 人工和主材黄沙水泥砖块 |
| 13 | 会议室大门 | 樘 | 1.00 | （1.5m宽、2.5m）高人工和主材金刚材质 |
| 14 | 会议室小门翻新 | 项 | 1.00 | （0.87m宽、2.5m高）喷涂与大门同等颜色 |
| 15 | 茶水间地板装 | 平方 | 22.00 | 人工和主材瓷砖800×800，黄沙，水泥 瓷砖粘合剂等 |
| 16 | 卫生间蹲坑 | 套 | 6.00 | 人工和主材成品安装 |
| 17 | 卫生间隔断 | 平方 | 32.00 | 人工和主材木质隔断1.8m高 |
| 18 | 卫生间墙体和顶拆除 | 项 | 1.00 | 人工和机械清运 |
| 19 | 卫生间顶部安装 | 平方 | 30.90 | 人工和主材轻钢结构加外檐造型 |
| 20 | 卫生间水电 | 项 | 1.00 | 人工和主材 |
| 21 | 餐厅吊顶 | 平方 | 50.00 | 人工和主材600×600矿棉板 |
| 22 | 茶水间电源和进水管 | 项 | 1.00 | 人工和主材 |
| 23 | 原门岗室小门 | 樘 | 1.00 | （0.9m宽、1.95m高）人工和主材金刚材质 |
| 24 | 办公区强电 | 平方 | 350.00 | 人工主材， 电缆，电线明线槽，灯具、开关、插座 |
| 25 | 一级总配电柜 | 套 | 1.00 | 人工主材 |
| 26 | 二级配电柜 | 套 | 2.00 | 人工主材 |
| 27 | 10平方铜芯电缆 | 米 | 40.00 | 人工和主材龙4+1铜芯电缆 |
| 28 | 16平方铜芯4+1电缆 | 米 | 110.00 | 人工和主材4+1铜芯电缆 |
| 29 | 卫生间瓷砖 | 平方 | 62.00 | 人工和主材黄沙水泥瓷砖等 |
| 30 | 一楼二楼独立卫生间 | 套 | 3.00 | 人工和主材黄沙水泥瓷砖等 |
| 31 | 窗户边补胶防水密封 | 个 | 58.00 | 结构较 |
| 32 | 窗纱 | 个 | 58.00 | 人工和主材不锈钢窗纱 |
| 33 | 办公室隔墙 | 平方 | 82.00 | 人工主材石膏板，轻钢龙骨大白粉刷 |
| 三.零星修补部分 |  |  |  |  |
| 1 | 地坪漆 | 项 | 1.00 |  |
| 2 | 飞檐沙灰水泥找补 | 项 | 1.00 |  |